附件：

配电室电力设备维修及电缆敷设参数

| 序号 | 区域 | 产品名称 | 产品型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼配电室 | 塑壳开关 | TIM1S-125/3P-50A | 台 | 1 |
| 2 |  | 塑壳开关 | TIM1S-400/3P-400A | 台 | 1 |
| 3 |  | 抽屉开关操作机构 | 400型 | 套 | 1 |
| 4 | 配电室至供应室电缆 | 电力电缆 | YJV-1KV-3*50+2*16 | 米 | 94 |
| 5 | 主配电室 | 真空断路器 | 630A/31.5A | 台 | 2 |
| 6 |  | PT柜熔断器 | 10KV/0.5A | 条 | 3 |
| 7 |  | 变压器智能温控箱 | 220V/24V/12V | 台 | 1 |